**Đặc điểm nổi bật**

* Công nghệ [**Inverter**](https://www.youtube.com/embed/_gC8G2l9gjA) - tiết kiệm điện, vận hành êm, làm lạnh sâu và hơi lạnh lan tỏa đều.
* Làm lạnh nhanh tức thì với chế độ [**iAuto-X**](https://www.youtube.com/embed/aG9-aPv2kTM).
* Công nghệ [**Nanoe-G**](https://www.youtube.com/embed/n96mN7SA3lA) - lọc không khí trong lành, sạch bụi bẩn.
* Điều khiển hướng gió[**lên xuống, trái phải tự động**](https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/2002/91124/Slider/vi-vn-panasonic-cu-cs-u12tkh-8-5.jpg) cho hơi lạnh đều khắp phòng.
* [**Gas R32**](https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/2002/91124/Slider/vi-vn-panasonic-cu-cs-u12tkh-8-8-1.jpg) - tốt cho sức khỏe bảo vệ môi trường

**Thông số kỹ thuật chi tiết Điều hòa Panasonic Inverter 17700 BTU CU/CS-U18TKH-8**

* Tổng quan
* **Công suất làm lạnh:**2 HP - 17.700 BTU
* **Công suất sưởi ấm:**Không có sưởi ấm
* **Phạm vi làm lạnh hiệu quả:**Từ 20 - 30 m2 (từ 60 đến 80 m3)
* **Công nghệ Inverter:**[Điều hòa Inverter](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/the-nao-la-may-lanh-inverter-628934)
* **Loại máy:**Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh)
* **Công suất tiêu thụ trung bình:**[1.36 kW/h](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-suat-tieu-thu-dien-toi-da-855107)
* **Nhãn năng lượng tiết kiệm điện:**5 sao (Hiệu suất năng lượng 6.580)
* Tính năng
* **Tiện ích:**[Làm lạnh nhanh tức thì](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-nhanh-thuong-gap-tren-may-lanh-837183), [Tự khởi động lại khi có điện](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107#hmenuid8), [Chức năng tự chẩn đoán lỗi](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107#hmenuid7),[Hẹn giờ bật tắt máy](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107#hmenuid6), [Có tự điều chỉnh nhiệt độ (chế độ ngủ đêm)](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/che-do-ngu-dem-tren-may-lanh-la-gi-631348), [Hoạt động siêu êm](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/tinh-nang-hoat-dong-sieu-em-cua-may-lanh-la-gi-1061527)
* **Chế độ tiết kiệm điện:**[Chỉ có Inverter](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/the-nao-la-may-lanh-inverter-628934)
* **Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi:**[Nanoe-G](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/bo-loc-nanoe-g-tren-may-lanh-panasonic-804161)
* **Chế độ làm lạnh nhanh:**[iAuto-X](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-nhanh-thuong-gap-tren-may-lanh-837183#hmenuid7)
* **Chế độ gió:**Điều khiển lên xuống, trái phải tự động
* Thông tin chung
* **Thông tin cục lạnh:**Dài 112 cm - Cao 30.2 cm - Dày 24.1 cm - Nặng 12 kg
* **Thông tin cục nóng:**Dài 82.4 cm - Cao 61.9 cm - Dày 29.9 cm - Nặng 37 kg
* **Loại Gas sử dụng:**[R-32](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-loai-gas-tren-may-lanh-588213#r32)
* **Chất liệu dàn tản nhiệt:**Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm
* **Chiều dài lắp đặt ống đồng:**Tiêu chuẩn 10 m - Tối thiểu 3 m - Tối đa 30 m
* **Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh:**20 m
* **Nơi lắp ráp:**Malaysia
* **Năm ra mắt:**2017

**Giá bán chính thức** : 22.400.000 **vnđ**