**Đặc điểm nổi bật**

* Tiêu diệt vi khuẩn, bụi bẩn nhờ phin lọc khử mùi xúc tác quang **[Apatit Titan](https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/2002/158277/Slider/vi-vn-manloc_apatit.jpg" \o "Apatit Titan" \t "_blank)**.
* [**Mắt thần thông minh**](https://www.youtube.com/embed/cUgY0qyuG5o) - Intelligent Eye nhận biết được chuyển động trong phòng.
* Công nghệ [**Inverter**](https://www.youtube.com/embed/_gC8G2l9gjA) và chế độ **[Econo](https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/2002/158618/Slider/vi-vn-daikin-atkc25tavmv-4.jpg" \o "Econo" \t "_blank)** tiết kiệm điện và vận hành êm ái.
* Chế độ **[thổi luồng gió lên trần](https://www.youtube.com/embed/n170S8Xz9eo" \o "thổi luồng gió lên trần" \t "_blank)**, tạo cảm giác mát lạnh dễ chịu.
* Làm lạnh nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn với chế độ [**Powerful**](https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/2002/158277/Slider/vi-vn-lam-lanh-nhanh.jpg)

**Thông số kỹ thuật chi tiết Điều hòa Daikin Inverter 11900 BTU ATKC35TAVMV**

* Tổng quan
* **Công suất làm lạnh:**1.5 HP - 11.900 BTU
* **Công suất sưởi ấm:**Không có sưởi ấm
* **Phạm vi làm lạnh hiệu quả:**Từ 15 - 20 m2 (từ 40 đến 60 m3)
* **Công nghệ Inverter:**[Điều hòa Inverter](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/the-nao-la-may-lanh-inverter-628934)
* **Loại máy:**Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh)
* **Công suất tiêu thụ trung bình:**[0.96 kW/h](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-suat-tieu-thu-dien-toi-da-855107)
* **Nhãn năng lượng tiết kiệm điện:**[5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.65)](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/hieu-suat-nang-luong-tren-may-lanh-la-gi-855133)
* Tính năng
* **Tiện ích:**[Chế độ chỉ sử dụng quạt, không làm lạnh](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107#hmenuid12), [Làm lạnh nhanh tức thì](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-nhanh-thuong-gap-tren-may-lanh-837183" \t "_blank" \o "Làm lạnh nhanh tức thì), [Tự khởi động lại khi có điện](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107" \l "hmenuid8" \t "_blank" \o "Tự khởi động lại khi có điện), [Chức năng hút ẩm](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107" \l "hmenuid3" \t "_blank" \o "Chức năng hút ẩm), [Hẹn giờ bật tắt máy](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107" \l "hmenuid6" \t "_blank" \o "Hẹn giờ bật tắt máy), [Hoạt động siêu êm](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/tinh-nang-hoat-dong-sieu-em-cua-may-lanh-la-gi-1061527" \t "_blank" \o "Hoạt động siêu êm), [Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già)](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/tac-dung-cua-cac-che-do-gio-tren-may-lanh-588239" \l "hmenuid3" \t "_blank" \o "Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già))
* **Chế độ tiết kiệm điện:**[Econo](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-inverter-tren-dieu-hoa-daikin-883195#hmenuid2)
* **Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi:**[Phin lọc khử mùi xúc tác quang Apatit Titan](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-lam-lanh-khu-mui-tren-may-lanh-daikin-588199#hmenuid5)
* **Chế độ làm lạnh nhanh:**[Powerful](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-nhanh-thuong-gap-tren-may-lanh-837183#hmenuid9)
* **Chế độ gió:**Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay
* Thông tin chung
* **Thông tin cục lạnh:**Dài 77 cm - Cao 28.5 cm - Dày 22.6 cm - Nặng 8 kg
* **Thông tin cục nóng:**Dài 65.8 cm - Cao 55 cm - Dày 27.5 cm - Nặng 26 kg
* **Chất liệu dàn tản nhiệt:**Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm
* **Loại Gas sử dụng:**[R-32](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-loai-gas-tren-may-lanh-588213#r32)
* **Chiều dài lắp đặt ống đồng:**Tối đa 15 m
* **Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh:**12 m
* **Nơi lắp ráp:**Việt Nam
* **Năm ra mắt:**2018

**Giá bán chính thức : 14.490.000 vnđ**