**Đặc điểm nổi bật**

* Công nghệ [**Inverter**](https://www.youtube.com/embed/_gC8G2l9gjA) - tiết kiệm điện, vận hành êm ái, làm lạnh sâu và hơi lạnh lan tỏa đều.
* Làm lạnh nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn với tính năng [**Powerful**](https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/2002/159666/Slider/vi-vn-daikin-ftkq25savmv-3.jpg).
* Chế độ **[gió dễ chịu](https://www.youtube.com/embed/n170S8Xz9eo" \o "gió dễ chịu" \t "_blank)** tạo không gian mát lạnh thoải mái.
* [**Tấm vi lọc bụi lọc**](https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/2002/159666/Slider/vi-vn-daikin-ftkq25savmv-7.jpg) sạch bụi bẩn có kích thước siêu nhỏ.
* [**Gas R-32**](https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/2002/159666/Slider/vi-vn-daikin-ftkq25savmv-8.jpg) thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng

**Thông số kỹ thuật chi tiết Điều hòa Daikin Inverter 9000 BTU FTKQ25SAVMV**

* Tổng quan
* **Công suất làm lạnh:**1 HP - 9.000 BTU
* **Công suất sưởi ấm:**Không có sưởi ấm
* **Phạm vi làm lạnh hiệu quả:**Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3)
* **Công nghệ Inverter:**[Điều hòa Inverter](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/the-nao-la-may-lanh-inverter-628934)
* **Loại máy:**Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh)
* **Công suất tiêu thụ trung bình:**[0.81 kW/h](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-suat-tieu-thu-dien-toi-da-855107)
* **Nhãn năng lượng tiết kiệm điện:**5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.50 )
* Tính năng
* **Tiện ích:**[Chế độ chỉ sử dụng quạt, không làm lạnh](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107#hmenuid12), [Làm lạnh nhanh tức thì](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-nhanh-thuong-gap-tren-may-lanh-837183" \t "_blank" \o "Làm lạnh nhanh tức thì), [Hẹn giờ bật tắt máy](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107" \l "hmenuid6" \t "_blank" \o "Hẹn giờ bật tắt máy), [Chức năng hút ẩm](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107" \l "hmenuid3" \t "_blank" \o "Chức năng hút ẩm), [Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già)](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/tac-dung-cua-cac-che-do-gio-tren-may-lanh-588239" \l "hmenuid3" \t "_blank" \o "Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già))
* **Chế độ tiết kiệm điện:**[Econo](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-inverter-tren-dieu-hoa-daikin-883195#hmenuid2)
* **Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi:**Tấm vi lọc bụi
* **Chế độ làm lạnh nhanh:**[Powerful](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-nhanh-thuong-gap-tren-may-lanh-837183#hmenuid9)
* **Chế độ gió:**Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay
* Thông tin chung
* **Thông tin cục lạnh:**Dài 77 cm - Cao 28.5 cm - Dày 22.3 cm - Nặng 8 kg
* **Thông tin cục nóng:**Dài 73 cm - Cao 41.8 cm - Dày 27 cm
* **Chất liệu dàn tản nhiệt:**Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm
* **Loại Gas sử dụng:**[R-32](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-loai-gas-tren-may-lanh-588213#r32)
* **Chiều dài lắp đặt ống đồng:**Tối đa 15 m
* **Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh:**12 m
* **Nơi lắp ráp:**Việt Nam
* **Năm ra mắt:**2018

**Giá bán chính thức : 10.190.000 vnđ**